| A | 15/05/25 | Emisión inicial |  | S.S | A.L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REV. | FECHA | DESCRIPCIÓN |  | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| EFICIENCIA ENERGÉTICA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. |  |  |  |
|  |  |  | EFICIENCIA ENERGÉTICA |  |  |  |
|  |  |  | SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL — ISO 14001:2015 |  |  |  |
| ESCALA: S/E |  |  | LUGAR: GENERAL ROCA, RÍO NEGRO |  |  | A |
|  |  |  | DOCUMENTO: ENE-VAR-AMB-001 |  |  | REVISIÓN |

1. OBJETIVO

Establecer los criterios para el seguimiento, medición y mejora del desempeño energético de las actividades de Roque Mocciola S.A., con foco en el consumo eléctrico del taller metalúrgico, el consumo de combustible de los equipos de construcción y la flota de vehículos, en cumplimiento de las cláusulas 6.2 y 8.1 de ISO 14001:2015.

2. IDENTIFICACIÓN DE USOS SIGNIFICATIVOS DE ENERGÍA

| USO DE ENERGÍA | FUENTE | ÁREA | ESTIMACIÓN DE CONSUMO |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipos del taller metalúrgico (soldadoras, plasma, tornos, amoladoras) | Energía eléctrica | Taller metalúrgico | ALTO — medir mensualmente |
| Iluminación y climatización de oficinas y taller | Energía eléctrica | Oficinas + taller | MEDIO |
| Equipos de construcción (excavadoras, grúas, compactadoras) | Gasoil | Obra / patio | ALTO — medir por equipo y obra |
| Flota de transporte liviana y pesada | Gasoil / GNC | Toda la empresa | ALTO — rastreo satelital disponible |
| Compresor de aire comprimido (taller) | Energía eléctrica | Taller metalúrgico | MEDIO |

3. INDICADORES DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO

| INDICADOR | UNIDAD | LÍNEA BASE | META | FRECUENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consumo eléctrico taller / tonelada de acero fabricado | kWh / t | A definir en primer año | Reducción 5% anual | Mensual |
| Consumo de gasoil equipos / m³ de movimiento de suelos | litros / m³ | A definir en primer año | Seguimiento de tendencia | Por obra |
| Consumo de combustible flota / km recorrido | litros / 100 km | A definir en primer año | Reducción 3% anual | Mensual |
| Horas de equipos en ralentí / horas totales | % de horas en ralentí | A definir en primer año | < 15% | Mensual (SAP) |

4. MEDIDAS DE MEJORA ENERGÉTICA

- Taller metalúrgico: Programa de mantenimiento preventivo de soldadoras y equipos eléctricos para mantener eficiencia (MTO-VAR-OPE-001). Apagado de equipos en pausas largas.

- Flota y equipos: Control de temperatura de agua de enfriamiento, presión de neumáticos y estado de filtros. Reducción de tiempos de ralentí.

- Iluminación: Reemplazo progresivo por tecnología LED en taller y oficinas.

- Monitoreo: Lectura mensual de medidores eléctricos y registro de combustible cargado por equipo en SAP.