| A | 15/05/25 | Emisión inicial — Registro AI-2025-01 |  | S.S | A.L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REV. | FECHA | DESCRIPCIÓN |  | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| REGISTRO DE AUDITORÍA INTERNA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. |  |  |  |
|  |  |  | REGISTRO DE AUDITORÍA INTERNA |  |  |  |
|  |  |  | AUDITORÍA AI-2025-01 — MAYO 2025 |  |  |  |
| ESCALA: S/E |  |  | LUGAR: GENERAL ROCA, RÍO NEGRO |  |  | A |
|  |  |  | DOCUMENTO: RAI-VAR-SGI-001 |  |  | REVISIÓN |

1. DATOS GENERALES DE LA AUDITORÍA

El presente registro documenta los resultados de la Auditoría Interna SGI realizada por Roque Mocciola S.A., incluyendo los hallazgos identificados, las acciones definidas y el seguimiento hasta el cierre, en cumplimiento de la cláusula 9.2 de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.

2. RESUMEN DE HALLAZGOS

| TIPO | CANTIDAD | CERRADOS | % CIERRE |
| --- | --- | --- | --- |
| NC — No Conformidad | 2 | 0 | 0% |
| OBS — Observación | 4 | 0 | 0% |
| CF — Conformidad | 3 | 3 | 100% |
| OP — Oportunidad de Mejora | 1 | 0 | — |
| TOTAL | 10 | 3 | 30% |

3. DETALLE DE HALLAZGOS

| Nº | PROCESO | TIPO | DESCRIPCIÓN | ACCIÓN DEFINIDA | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HAL-001 | Control de Documentos | CF | Procedimiento implementado. Documentos vigentes disponibles en puntos de uso. | — | Cerrado |
| HAL-002 | Control de Hormigón | OBS | 2 probetas sin identificación completa de lote. Requiere refuerzo de práctica. | Instructivo de etiquetado. Capacitación al capataz. | En proceso |
| HAL-003 | Gestión de Residuos | NC | No se encontraron manifiestos de transporte de residuos peligrosos ene-mar 2025. Incumplimiento GRE-VAR-AMB-001. | Relevamiento de manifiestos. Control de archivo mensual. | Abierto |
| HAL-004 | Evaluación Proveedores | OBS | 3 proveedores activos sin evaluación semestral actualizada. | Actualización del registro. Cronograma Q3-Q4 2025. | En proceso |
| HAL-005 | Identificación Peligros SST | NC | Obra Ruta 22 sin IPERC actualizada para etapa de excavación. | Elaborar IPERC antes de reiniciar tareas. | Abierto |
| HAL-006 | Compactación de Suelos | CF | Registros Proctor y densímetro nuclear completos y conformes en Parque Industrial. | — | Cerrado |
| HAL-007 | No Conformidades | OBS | 2 NC del período anterior sin seguimiento en los últimos 45 días. | Revisión y responsable de seguimiento semanal. | En proceso |
| HAL-008 | Política del SGI | OP | Publicar Política Integrada en tableros de obra. | Impresión y colocación en comedores y vestuarios. | En proceso |
| HAL-009 | Control de Pintura | CF | Registros de espesor y condiciones ambientales correctamente documentados. | — | Cerrado |
| HAL-010 | Trazabilidad de Materiales | OBS | Remitos de acero sin archivo centralizado en administración. | Envío digital a administración en 3 días de recepción. | En proceso |

4. CONCLUSIONES

Las NC HAL-003 y HAL-005 requieren atención prioritaria por su implicancia legal (manifiestos) y de seguridad (IPERC). Se recomienda revisión semanal del estado de hallazgos hasta cierre completo.

5. FIRMAS

| AUDITOR | RESPONSABLE DE PROCESO | APROBACIÓN GERENCIA |
| --- | --- | --- |
| S. Schmidt Resp. de Calidad Firma: _______________ Fecha: ___/___/______ | A. Lenzi Director de Ingeniería Firma: _______________ Fecha: ___/___/______ | D. Mocciola Gerencia General Firma: _______________ Fecha: ___/___/______ |